相关附件：

附件1：

报价文件封面、封袋式样：（用于报价文件封面和封袋上，用于报价文件封面上时，报价单位自行在报价文件封面右上角标明“正本”或“副本”标志）。

先锋国际广场中央空调维保项目

报 价 文 件

报价单位 （法人章）

法定代表人（签字或盖章）

或委托代理人

日    期： 2019 年    月    日

附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （报价单位）的法定代表人。

特此证明。

报价单位（盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                     （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的          （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                  项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：           年龄：

单  位：             部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

报价单位（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：      年   月   日

附件4：

报价承诺书

盐城市国有资产投资集团有限公司：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）服务询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥       ）总价承包本招标范围内的全部维保内容，并将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

2．我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本报价文件中的全部承诺和责任，并遵守询价文件中对投标单位的所有规定。

5．我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方报价文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6．                        （其他补充说明）。

报价单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年    月    日

附件5：

报价单位一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件6：

维保清单报价表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器、冷凝器清洗 | （1）1#、2#、3#主机（麦克维尔水冷离心式冷水主机）蒸发器、冷凝器清洗; （2）2#、3#主机（麦克维尔水冷离心式冷水主机）蒸发器、冷凝器清洗; （3）3#主机（麦克维尔水冷离心式冷水主机）蒸发器、冷凝器清洗。 | 3 |  |  |
| 2 | 更换、添加专用冷冻机油 | （1）1#主机换麦克维尔专用冷冻机油A型； （2）2#主机加麦克维尔专用冷冻机油A型。 | 4 |  |  |
| 3 | 更换滤清器 | （1）1#主机更换钢质油滤清器2个； （2）1#主机更换棉质油滤清器4个。 | 1 |  |  |
| 4 | 管道焊接 | （1）水源水管带水焊接补漏 | 1 |  |  |
| 5 | 碟阀更换 | （1）Φ350天津塘高D371X-10碟阀更换 | 5 |  |  |
| 6 | 电动阀更换 | （1）Φ350天津塘高D971X-10电动阀 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  | 大写：人民币 （¥： 元） |  |  |  |

注：1、投标报价及合同价款（包括综合单价及合价）是指根据现场实际情况、招标人提供的维保清单报价表、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、维保清单报价表中的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部维保服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：维修处理费、设备大修急修费(含配件、耗材费用)、焊接费、更换初、清洗费、人员的工资费、风管清洗费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费、政策性文件规定的各项费用及其他一切相关费用等所有费用。

2、本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，工程量按实结算；除设计变更或采购单位调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

报价单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：